Број: 01-5/197

Датум: 04.09.2015.

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈКП“Градска топлана Ужице“Трг партизана 26 Ужице

ЈАВНА НАБАВКА – опрема за аутоматску контролу и регулацију котл.Севојно, Сењак, К-05, Касарна, Медицинска и А.мост.

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК

ЈАВНА НАБАВКА бр. 1.1.6-2015

септембар 2015. Године

На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, у даљем тексту: Закон), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 29/2013), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 1.1.6-2015, 01-5/194 и Решења о образовању комисије за јавну набавку бр.1.1.6-2015, 01-5/195, припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

у поступку јавнe набавкe мале вредности- опрема за аутоматску контролу и регулацију котл.Севојно, Сењак, К-05, Касарна, Медицинска и А.мост.

ЈНМВ бр.1.1.6-2015

Конкурсна документација садржи:

| Поглавље | Назив поглавља | Страна |
| --- | --- | --- |
| I | Општи подаци о јавној набавци | 3 |
| II | Подаци о предмету јавне набавке | 3 |
| III | Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара, радова или услуга, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или испoруке добара, евентуалне додатне услуге и сл. | 4 |
| IV | Техничка документација и планови, односно документација о кредитној способности наручиоца у случају јавне набавке финансијске услуге кредита | 11 |
| V | Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова | 11 |
| VI | Упутство понуђачима како да сачине понуду | 15 |
| VII | Образац понуде | 23 |
| VIII | Модел уговора | 26 |
| IX | Образац структуре ценe са упутством како да се попуни | 29 |
| X | Образац трошкова припреме понуде | 32 |
| XI | Образац изјаве о независној понуди | 33 |
| XII | Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. Закона | 34 |

Напомена: Наручилац је дужан да редним бројем означи сваку страну конкурсне документације и укупан број страна конкурсне документације.

I   ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Подаци о наручиоцу

Наручилац: ЈКП”Градска топлана Ужице“

Адреса:  Ужице, Трг партизана 26

Интернет страница: www.toplanauzice.rs

2. Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

3. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке бр. 1.1.6-2015 су добра – опрема за аутоматску контролу и регулацију котл.Севојно, Сењак, К-05, Касарна, Медицинска и А.мост. ( 42961200-СКАДА или њему еквивалентан систем)

4. Циљ поступка

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

5. Напомена уколико је у питању резервисана јавна набавка

Ова набавка се не  спроводи као резервисана јавна набавка

6. Напомена уколико се спроводи електронска лицитација

Не  спроводи се електронска лицитација.

7. Контакт (лице или служба)

Лице (или служба) за контакт : Бранко Филиповић

Е - mail адреса (или број факса): branko.filipovic@toplana.uzice.rs

II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке бр. 1.1.6-2015 су добра – опрема за аутоматску контролу и регулацију котл.Севојно, Сењак, К-05, Касарна, Медицинска и А.мост.( 42961200-СКАДА или њему еквивалентан систем)

2. Партије

Ова јавна набавка није обликована у партије

3. Врста оквирног споразума

Наручилац не спроводи поступак јавне набавке ради закључења оквирног споразума.

III  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.

Опис предмета набавке:_ У котловским постројењима фирме ЈКП „Градска топлана Ужице“ Ужице потребно је извршити софтверске и хардверске доградње система на локацијама „Севојно“, „Липа“, „Алексића Мост“ и „Царина“, а у циљу обједињавања свих постројења на један централни систем за надзор и управљање (на нивоу комплетне производње топлотне енергије). У том смислу потребно је извршити инжењерске активности, испоруку мерно регулационе опреме, програмирање „PLC“ система и програмирање „SCADA“ система док ће све остале неопходне монтерске радове извршити предузеће ЈКП „Градска топлана Ужице“ Ужице – сопствени људки ресурси:

- На котлоском постројењу „Севојно“ потребно је израдити трополну шему деловања аутоматике, израдити апликативни софтвер регулатора за аутономно вођење постројења, израдити динамичку WЕB презентацију (на нивоу регулатора) за технолошки процес и архив и пустити комплетно постројење у аутоматски рад. Главне смернице за израду апликативног софтвера су:

- Оптимизација рада генератора топлоте (систем горионик-котао) у смислу одржавања енергетског нивоа – температуре - флуида на оптимуму, а у складу са спољашњим температурним условима и потрошњом конзума. Регулацију температуре котла пројектовати за четири режима – аутоматски даљински, ручно даљински, аутоматски локално и ручно локално,

- Оптимизација рада генератора топлоте (систем горионик-котао) у смислу серијског каскадног вођења рада горионика у зони снаге сагоревања са највећим степеном искоришћења. Каскадну регулацију котлова пројектовати за два режима – аутоматски даљински и ручно даљински,

- Рационализација и уједначење амортизационих трошкова на оба генератора топлоте кроз периодично аутоматско мењање водећег и пратећег горионика. Избор водећег котла пројектовати за два режима – аутоматски даљински и ручно даљински,

- Оптимизација дилатационог напрезања котла у смислу ограничавања максимално дозвољене разлике излазне и улазне температуре у котао. Задавање dТ максимално котлова пројектовати за два режима – аутоматски даљински и ручно даљински,

- Оптимизација механичког трошења електромоторних погона (мрежне пумпе, диктир пумпе...) периодичним аутоматским мењањем радног и резервног погона уз аутоматско пребацивање у случају квара. Задавање временског интервала промене пројектовати за два режима – аутоматски даљински и ручно даљински,

- Оптимизација утрошка електричне енергије у складу са реалном потребом протока топлотног флуида, односно одржавања dT=const. Задавање dT пројектовати за три режима – аутоматски даљински, ручно даљински и ручно локално,

- Уколико Инвеститор обезбеди потребне ргулационе вентиле за 2 гране топловодне мреже потребно је исте укључити у CSNU,

- Оптимизација радне снаге потребне за руковање постројењем – направити котловско постројење аутономним у аутоматском режиму,

Поред WЕB Интерфејса (WЕB-сервер) и LON FTT10 регулатор мора поседовати и могућност лаке доградње стандардних комуникационих протокола и то:

    - BACNet/IP

    - MODBUS RTU

    - M-BUS

    - eBUS

    - EIB-BUS

- На котловском постројењу „Липа“ потребно је доградити постојећи „SCADA“ систем софтверским модулом „WЕB-сервер“. Овим се омогућава 24-часовни приступ надзорном рачунару путем Интернета, администрирање базама података и преглед графичких приказа и архива.

- На котловском постројењу „Алексића Мост“ потребно је израдити трополну шему деловања постојећих регулатора и пустити исте у рад. Такође, потребно је испоручити и програмирати „gateway“ уређај „LON FTT / WЕB-сервер“ ради укључивања постојећих регулатора на централни систем надзора и управљања путем Интернета.

- На котловском постројењу „Царина“ потребно је дорадити динамичку WЕB презентацију а у складу са технолошким изменама у производњи топлотне енергије и новим захтевима Инвеститора.

Техничке спецификације:_Добра, услуге и радови:

- Услуге израде техничке документације

- Обилазак објекта котларница „Севојно“ и снимање карактеристика постојеће опреме, инсталација и технолошких карактеристика објекта

- Обилазак објекта  котларница „Алексића Мост“ и снимање карактеристика постојеће опреме, инсталација и технолошких карактеристика објекта

- Обилазак објекта котларница „Липа“ и снимање карактеристика постојеће опреме, инсталација и технолошких карактеристика објекта

- Обилазак објекта котларница „Царина“ и снимање карактеристика постојеће опреме, инсталација и технолошких карактеристика објекта

- Израда трополне шеме деловања - мерње, управљање и регулација, у складу са понуђеном опремом и снимљеним стањем система објеката. Трополне шеме израдити за сва четири објекта из тачака 1.1. - 1.4.

- Услуге на нивоу периферних елемената у системима и на нивоу ормана аутоматике

- Обележавање места за постављање елемената у пољу са спецификацијом типа елемената, типа кабла као и адреса кабла према пројекту (пре постављања кабла). Контрола положених и адресираних каблова који долазе до ормана аутоматике  по типу и траси

- Израда радионичке документације, давање атестне документације за елементе аутоматике као и техничке документације за сваки појединачни елемент  на енглеском или немачком и српском језику, као и документације за сваки орман аутоматике са израдом шема деловања свих ормана

- Обука кадрова корисника за основни сервис и интервенције на елементима аутоматике у пољу и на елементима аутоматике подстаница и рад са ручним терминалом као и упознавање техничке службе корисника са изведеном инсталацијом

- Радови на пуштању у рад система постојећих регулатора VITOTRONIC 333 + 2xVITOTRONIC100, производјач VIESSMANN, на објекту котларница „Алексића Мост“

- Радови при пуштању комплетне инсталације у погон као и усклађивање дејства опреме за аутоматику у пољу са осталим делом инсталације централног система надзора и управљања

- Аутоматска станица са DDC регулатором

- "Компактна аутоматска станица - DDC регулатор (опис):

Слободно програмабилни DDC регулатор,

Улази и излази:

- 8 дигиталних излаза DA спремних за конектовање до 8 релејних картица,

- 8 дигиталних улаза DE,

- 8 универзалних улаза (NG) 0-10 V, 0-20 mА, Ni1000 (DIN, L и S), Pt1000, NTC 5К или дигитални улаз,

- 6 аналогних излаза 0-10V или PWM.

- Проширивост и модуларност

Интегрисана комуникација:

- Wеb-Interface/WЕB-Server преко TCP/IP

- LON FTT10

Остале комуникационе могућности:

- BACNet/IP

- Modbus RTU

- М-BUS

- еBus

- ЕIB BUS

- Релејни интерфејс са преклопним контактом 250V/5А AC (опис):

- Монтажа на  АS

- Стезаљке на шраф

- Регулациони модул проширења (опис):

- Регулациони модул проширења за 4 мерно-регулациона круга

- Рампе, регулатори и граничне вредности се параметризују и у склопу су „firmware“ уређаја (не део апликативног „software“-а)

- Монтажа на DIN шину (маx 300 m удаљење)

- Модул проширења 8 DI+8 DO (опис):

- Модул за проширење броја дигиталних улаза  и излаза

- 8 дигиталних улаза 24 VDC + 8 дигиталних излаза

- Монтажа на DIN шину (маx 300 m удаљење)

- Бус конектор за додатне модуле АN6000

- Опрема у пољу - сензорика

- Штапни сензор за уградњу у цев (опис):

- За грејање, хлађење

- Потопна чаура за притиске до 16 bar

- Материјал: чаура: месинг, кућиште: полиамид

- Уградна дужина 120 mm

- Сензор: NI1000

- Заштита: IP65

- Толеранција по EN - DIN 43760

- Mерни опсег до 160°C

- Претварач притиска S05; 0 -16 бар, 0-10V (опис):

- Напајање 24 V DC

- НАПОМЕНА: Испоруку извршити уколико постојећи трансмитери нису исправни - након дефектаже

- Температурни сензор за спољњу монтажу (опис):

- Сонда: Ni1000

- Материјал: кућиште: полиамид са вијчаном везом, уводник PG9

- Заштита: IP 54

- Толеранција: по EN - DIN 43760 за мерни опсег -50...+50 °C

- Опрема у пољу – остало:

- Потенциометар за уградњу у серво мотор горионика

- Претварач 0-1000 ОHМ на 0-10 V

- Програмски пакет: „Wеb Browser Operator Station“ (опис):

- Адаптација „SCADA“ система за WEB сервер са следећим карактеристикама:

- Визуализирати, у потпуности, графички приказ за рад са удаљених контролних рачунара,

- преко TCP/IP протокола

- Приступ мора бити заштићен лозинком и проћи кроз „SCADA“ рачунар

- Симултано пријављивање до 5 Интернет/Интранет клијената

ПРИЛОГ

Количине и техничке спецификације добара, услуга и радова:

- Услуге израде техничке документације

- Обилазак објекта котларница „Севојно“ и снимање карактеристика постојеће опреме, инсталација и технолошких карактеристика објекта

- компл. 1

- Обилазак објекта  котларница „Алексића Мост“ и снимање карактеристика постојеће опреме, инсталација и технолошких карактеристика објекта

- компл. 1

- Обилазак објекта котларница „Липа“ и снимање карактеристика постојеће опреме, инсталација и технолошких карактеристика објекта

- компл. 1

- Обилазак објекта котларница „Царина“ и снимање карактеристика постојеће опреме, инсталација и технолошких карактеристика објекта

- компл. 1

- Израда трополне шеме деловања - мерње, управљање и регулација, у складу са понуђеном опремом и снимљеним стањем система објеката. Трополне шеме израдити за сва четири објекта из тачака 1.1. - 1.4.

- компл. 1

- Услуге на нивоу периферних елемената у системима и на нивоу ормана аутоматике

- Обележавање места за постављање елемената у пољу са спецификацијом типа елемената, типа кабла као и адреса кабла према пројекту (пре постављања кабла). Контрола положених и адресираних каблова који долазе до ормана аутоматике  по типу и траси

- компл. 1

- Израда радионичке документације, давање атестне документације за елементе аутоматике као и техничке документације за сваки појединачни елемент  на енглеском или немачком и српском језику, као и документације за сваки орман аутоматике са израдом шема деловања свих ормана

- компл. 1

- Обука кадрова корисника за основни сервис и интервенције на елементима аутоматике у пољу и на елементима аутоматике подстаница и рад са ручним терминалом као и упознавање техничке службе корисника са изведеном инсталацијом

- компл. 1

- Радови на пуштању у рад система постојећих регулатора VITOTRONIC 333 + 2xVITOTRONIC100, произвођач VIESSMANN, на објекту котларница „Алексића Мост“

- компл. 1

- Радови при пуштању комплетне инсталације у погон као и усклађивање дејства опреме за аутоматику у пољу са осталим делом инсталације централног система надзора и управљања

- компл. 1

- Аутоматска станица са DDC регулатором

- "Компактна аутоматска станица - DDC регулатор (опис):

Слободно програмабилни DDC регулатор,

Улази и излази:

- 8 дигиталних излаза DA спремних за конектовање до 8 релејних картица,

- 8 дигиталних улаза DE,

- 8 универзалних улаза (NG) 0-10 V, 0-20 mА, Ni1000 (DIN, L и S), Pt1000, NTC 5К или дигитални улаз,

- 6 аналогних излаза 0-10V или PWM.

- Проширивост и модуларност

Интегрисана комуникација:

- Wеb-Interface/WЕB-Server преко TCP/IP

- LON FTT10

Остале комуникационе могућности:

- BACNet/IP

- Modbus RTU

- М-BUS

- еBus

- ЕIB BUS

- ком. 2

- Релејни интерфејс са преклопним контактом 250V/5А AC (опис):

- Монтажа на  АS

- Стезаљке на шраф

- ком. 8

- Регулациони модул проширења (опис):

- Регулациони модул проширења за 4 мерно-регулациона круга

- Рампе, регулатори и граничне вредности се параметризују и у склопу су „firmware“ уређаја (не део апликативног „software“-а)

- Монтажа на DIN шину (маx 300 m удаљење)

- ком. 1

- Модул проширења 8 DI+8 DO (опис):

- Модул за проширење броја дигиталних улаза  и излаза

- 8 дигиталних улаза 24 VDC + 8 дигиталних излаза

- Монтажа на DIN шину (маx 300 m удаљење)

- ком. 1

- Бус конектор за додатне модуле АN6000

- ком. 2

- Опрема у пољу - сензорика

- Штапни сензор за уградњу у цев (опис):

- За грејање, хлађење

- Потопна чаура за притиске до 16 bar

- Материјал: чаура: месинг, кућиште: полиамид

- Уградна дужина 120 mm

- Сензор: NI1000

- Заштита: IP65

- Толеранција по EN - DIN 43760

- Mерни опсег до 160°C

- ком. 8

- Претварач притиска S05; 0 -16 бар, 0-10V (опис):

- Напајање 24 V DC

- НАПОМЕНА: Испоруку извршити уколико постојећи трансмитери нису исправни - након дефектаже

- ком. 2

- Температурни сензор за спољњу монтажу (опис):

- Сонда: Ni1000

- Материјал: кућиште: полиамид са вијчаном везом, уводник PG9

- Заштита: IP 54

- Толеранција: по EN - DIN 43760 за мерни опсег -50...+50 °C

- ком. 1

- Опрема у пољу – остало:

- Потенциометар за уградњу у серво мотор горионика

- ком. 2

- Претварач 0-1000 ОHМ на 0-10 V

- ком. 2

- Програмски пакет: „Wеb Browser Operator Station“ (опис):

- Адаптација „SCADA“ система за WEB сервер са следећим карактеристикама:

- Визуализирати, у потпуности, графички приказ за рад са удаљених контролних рачунара,

- преко TCP/IP протокола

- Приступ мора бити заштићен лозинком и проћи кроз „SCADA“ рачунар

- Симултано пријављивање до 5 Интернет/Интранет клијената

- ком. 1

IV  ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ, ОДНОСНО ДОКУМЕНТАЦИЈА О КРЕДИТНОЈ СПОСОБНОСТИ НАРУЧИОЦА У СЛУЧАЈУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ФИНАНСИЈСКИХ УСЛУГА

Доставити произвођачке каталоге за опрему.

V   УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

- УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА

  - Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то:

- Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);

- Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);

- Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);

- Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немају забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

  - Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке,  дефинисане чл. 76. Закона, и то:

- Да је у последње три године остварио укупан приход од најмање 9.000.000 динара

- Да има запослена најмање 2 радника електро струке од којих најмање једног електро инжењера.

  - Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона

  - Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно.

.

- УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

Испуњеност обавезних и додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у складу са чл. 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве (Образац изјаве понуђача, дат је у поглављу V одељак 3.), којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона, дефинисане овом конкурсном документацијом.

Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да достави Изјаву подизвођача (Образац изјаве подизвођача, дат је у поглављу V одељак 3.), потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.

Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о испуњености услова.

Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

3. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

И З Ј А В У

Понуђач  _____________________________________________[навести назив понуђача] у поступку јавне набавке- опрема за аутоматску контролу и регулацију котл.Севојно, Сењак, К-05, Касарна, Медицинска и А.мост. број 1.1.6-2015, испуњава све услове из чл. 75. и 76. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

Понуђачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објаве позива за подношење понуде;

Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији);

Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и да није изречена мера забране обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Понуђач испуњава додатне услове:

неопходним финансијским и пословним капацитетом:

-да је понуђач у последње три године остварио  приход који није мањи од 9.000.000. динара годишње.

довољним кадровским капацитетом:

-Да има запослена најмање 2 радника електро струке од којих најмање једног електро инжењера.

Место:_____________                                                            Понуђач:

Датум:_____________                         М.П.                     _____________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу

И З Ј А В У

Подизвођач____________________________________________у поступку јавне набавке - опрема за аутоматску контролу и регулацију котл.Севојно, Сењак, К-05, Касарна, Медицинска и А.мост. број 1.1.6-2015, испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

- Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

- Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

- Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији).

Место:_____________                                                            Подизвођач:

Датум:_____________                         М.П.                     _____________________

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.

VI  УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуђач подноси понуду на српском језику.

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу: ЈКП”Градска топлана Ужице“ из Ужица, Трг партизана 26 са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку добара- опрема за аутоматску контролу и регулацију котл.Севојно, Сењак, К-05, Касарна, Медицинска и А.мост. ЈН бр.1.1.6-2015 - НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 15.09.2015. до 12:00 часова.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручулац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.

Понуда мора да садржи:

- Произвођач опреме мора на сопственом меморандуму дати гаранцију да ће обезбедити сервисирање опреме од минимум 10 (десет) година од момента испоруке

- Образац понуде (образац VII )

- Модел уговора (образац VIII)

- Образац структуре цене(образац IX)

- Образац трошкова припреме понуде(образац X, ако има трошкова)

- Образац изјаве о независној понуди(образац XI)

- Докази о испуњености услова (изјава о испуњавању услова из чл.75 и 76 Закона)

3. ПАРТИЈЕ

Набавка није обликована у партије

4.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: ЈКП”Градска топлана Ужице“ из Ужица, Трг партизана 26   са назнаком:

„Измена понуде за јавну набавку добара –  опрема за аутоматску контролу и регулацију котл.Севојно, Сењак, К-05, Касарна, Медицинска и А.мост.ЈН бр.1.1.6-2015 - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Допуна понуде за јавну набавку добара опрема за аутоматску контролу и регулацију котл.Севојно, Сењак, К-05, Касарна, Медицинска и А.мост.ЈН бр.1.1.6-2015 - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Опозив понуде за јавну набавку добара опрема опрема за аутоматску контролу и регулацију котл.Севојно, Сењак, К-05, Касарна, Медицинска и А.мост.ЈН бр.1.1.6-2015 - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Измена и допуна понуде за јавну набавку добара опрема за аутоматску контролу и регулацију котл.Севојно, Сењак, К-05, Касарна, Медицинска и А.мост.ЈН бр.1.1.6-2015 - НЕ ОТВАРАТИ”

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде (поглавље VII), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (поглавље VII) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу,  а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу V конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. :

1) податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем и

2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу V конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ

9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.

Рок плаћања је 45 дана, од дана фактурисања рачуна.

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.

9.2. Захтеви у погледу гарантног рока

Гаранција на опрему и радове за опрема за аутоматску контролу и регулацију котл.Севојно, Сењак, К-05, Касарна, Медицинска и А.мост.ЈН бр.1.1.6-2015– не може бити краћа од 24 месеца  од дана предаје на коришћење.

9.3. Захтев у погледу рока (испоруке добара, извршења услуге, извођења радова)

Рок извршења услуге не може бити дужи од 30.дана од дана закључења уговора.

Место испоруке  – на адресу наручиоца: котловско постројење „Севојно“, „Липа“, „Алексића Мост“, и „Царина“

9.4. Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.

9.5.Захтев у вези одржавања

Произвођач опреме мора на сопственом меморандуму дати гаранцију да ће обезбедити сервисирање опреме од минимум 10 (десет) година од момента испоруке

10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

У цену је урачунатa цена предмета јавне набавке, испорука, монтажа и пуштање у рад.

Цена је фиксна и не може се мењати.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено искаже у динарима.

11. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ  ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија и привреде.

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине.

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике.

12. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

За ову набавку није предвиђено финансијско обезбеђење

13. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Ако наручилац у року предвиђеном за подношење понуда измени или допуни конкурсну документацију, дужан је да без одлагања измене или допуне објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Заинтересовано лице може, у писаном облику тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуде.

У случају из става 2. овог члана наручилац је дужан да у року од три дана од дана пријема захтева, одговор објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Комуникација у вези са додатним информацијама, појашњењима и одговорима врши се на начин одређен чланом 20. ЗЈН.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију осам или мање дана пре истека рока за подношење понуда, наручилац је дужан да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда

15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

16.  НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ

Сходно  Члану 82. ЗЈН, Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне набавке:

1) поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. овог закона;

2) учинио повреду конкуренције;

3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен;

4) одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао. Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда.

Доказ из ст. 1. и 2. овог члана може бити:

1) правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа;

2) исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза;

3) исправа о наплаћеној уговорној казни;

4) рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року; 5) извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, односно уговором;

6) изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;

7) доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача;

8) други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке,  који се односи на испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима о јавним набавкама.

Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ из става 3. тачка 1) овог члана, који се односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврстан.

17. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена цена“.

18. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи гарантни рок. У случају истог понуђеног гарантног рока, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок испоруке.

19. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине.

20. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

21. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, подносилац пријаве, кандидат, односно заинтересовано лице, који има интерес за доделу уговора, односно оквирног споразума у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама овог закона (у даљем тексту: подносилац захтева).

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, непосредно, електронском поштом на e-mail miroljub.knezevic@toplana.uzice.rs  факсом на број 031/513-106  или препорученом пошиљком са повратницом на  адресу Наручиоца: ЈКП”Градска топлана Ужице“ Ужице, Трг партизана 26   копија се истовремено доставља Републичкој комисији.

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако овим законом није другачије одређено.

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда, а у поступку јавне набавке мале вредности и квалификационом поступку ако је примљен од стране наручиоца три дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. овог закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из става 3. овог члана, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора, одлуке о закључењу оквирног споразума, одлуке о признавању квалификације и одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је десет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки, а пет дана у поступку јавне набавке мале вредности и доношења одлуке о додели уговора на основу оквирног споразума у складу са чланом 40а овог закона.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење захтева из ст. 3. и 4. овог члана, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу са одредбама члана 150. овог закона.

Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права, које садржи податке из Прилога 3Љ.

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на одређени рачун буџета Републике Србије уплати таксу од 60.000 динара у поступку јавне набавке мале вредности на начин како је предвиђено у упутству УЈН на www.kjn.gov.rs

22. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор одмах по протеку рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона. Наручилац је дужан да уговор на потпис достави Понуђачу најдуже 8 дана од истека рока за подношење захтева за заштиту права.

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.

VII  ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку :_Опрема за аутоматску контролу и регулацију котларнице Севојно, Сењак, КО-5, Касарна, Медицинска и А.Мост ЈНМВ бр.1.1.6-2015

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Адреса понуђача: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail): |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора |  |

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| 1) | Назив подизвођача: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| 2) | Назив подизвођача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

| 1) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 2) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 3) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ- : Опрема за аутоматску контролу и регулацију    котларнице Севојно, Сењак, КО-5, Касарна, Медицинска и А.Мост“ЈНМВ бр.1.1.6-2015

| Укупна цена без ПДВ-а |  |
| --- | --- |
| Укупна цена са ПДВ-ом |  |
| Рок плаћања | 45 дана |
| Рок важења понуде(не краћи од 30 дана) |  |
| Рок испоруке (највише 30 дана) |  |
| Гарантни период (не краћи од 24 месеца) |  |

Датум 					              Понуђач

М. П.

_____________________________			________________________________

Напомене:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати образац понуде за сваку партију посебно.

VIII  МОДЕЛ УГОВОРА

УГОВОР О

опрема за аутоматску контролу и регулацију у котларницама

Закључен између:

Наручиоца: ЈКП“Градска топлана Ужице“

са седиштем у  Ужицу, Трг партизана 26, ПИБ: 101501320 Матични број: 07317743 рачуна: 160-7485-28  Назив банке: Банка Интеза

Телефон:031/513-101 Телефакс:031/513-106

кога заступа директор Зоран Шибалић, дипл.ецц (у даљем тексту: Наручилац)

и

Понуђач:__________________________________________________

Адреса:___________________________________________________

ПИБ:_____________________________________________________

Текући рачун:______________________________________________

у даљем тексту "Понуђач" кога заступа _________________________

# Члан 1.

1.1. Уговорне стране констатују:

- да је Наручилац на основу Закона о јавним набавкама (''Службени гласник Републике Србије'' број124/12) , на основу позива за подношење понуда за набавку добара- Опрема за аутоматску контролу и регулацију котларнице Севојно, Сењак, КО-5, Касарна, Медицинска и А.Мост у складу са  Одлуком број 01-5/194 од 31.08.2015. године,  спровео отворени поступак јавне набавке услуге број 1.1.6-2015 .

- да је Понуђач _________2015. године доставио своју понуду број _______________ од ___________.2015. године која се налази у прилогу и саставни је део уговора;

- да понуда Понуђача у потпуности одговора условима  из конкурсне документације која се налази у прилогу и саставни је део уговора;

- да је Наручилац у  складу са Законом, на основу понуде Понуђача и Одлуке о додели уговора број ___________ од _____.2015. године, изабрао Понуђача за набавку опреме.

# Члан 2.

2.1. Предмет уговора су добра- Опрема за аутоматску контролу и регулацију котларнице Севојно, Сењак, КО-5, Касарна, Медицинска и А.Мост укључујући све радње наведене у конкурсној документацији која је саставни део уговора.

# Члан 3.

3.1. Уговорену цену чине:

- цена услуге из клаузуле 2.1. без ПДВ-а из прихваћене понуде Понуђача у износу од__________динара, и

- ПДВ на промет услуге у износу ____________динара, тако да укупна уговорена цена, за уговорено време, износи______________динара

ПДВ ће бити обрачунат приликом исплате опреме.

# Члан 4.

4.1.Понуђач ће обавезе из клаузуле 2.1. овог уговора изврши у свему под условима из документације јавне набавке и прихваћене понуде у року од највише ________дана.

# Члан 5.

5.1. Достављени извештај надзорног органа и рачун Наручиоцу,  представљају основ за плаћање уговорене цене.

5.2. Наручилац се обавезује да у року од 45 дана од дана фактурисања исправно испостављеног рачуна исплати уговорену цену услуге  уплатом на рачун Понуђача.

# Члан 6.

6.1.Све евенталне спорове који настану из, или поводом, овог уговора – уговорне стране ће покушати да реше споразумно.

6.2.Уколико спорови између Наручиоца  и Понуђача не буду решени споразумно, уговара се надлежност суда стварне надлежности у Ужицу.

# Члан 7.

# 7.1.На све што није регулисано клаузулама овог уговора, примениће се одредбе Закона о облигационим односима.

7.2.Уговорне стране неће нудити другој страни нити тражити, прихватити или  обећати, било директно било индиректно, за себе или неко другу страну поклон или повластицу које би биле или би могле бити протумачене као незаконита радња или корупција.

7.3.Овај Уговор је закључен и потписан од стране означених овлашћених представника уговорних страна у 6 (шест) истоветних примерка од којих по 3 (три) за сваку уговорну страну.

ПОНУЂАЧ                		                                                  НАРУЧИЛАЦ

Директор

___________________                                                      Зоран Шибалић дипл.ецц.

_______________________

IX  ОБРАЗАЦ  СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

| Предмет ЈН | Количина | Јединична цена без ПДВ-а | Јединична цена са ПДВ-ом | Укупна цена без ПДВ-а | Укупна цена са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (2x3) | 6 (2x4) |
| Услуге израде техничке документације |  |
| 1.1. у делу III конкурсне документације | 1 компл. |  |  |  |  |
| 1.2. у делу III конкурсне документације | 1 компл. |  |  |  |  |
| 1.3. у делу III конкурсне документације | 1 компл. |  |  |  |  |
| 1.4. у делу III конкурсне документације | 1 компл. |  |  |  |  |
| 1.5. у делу III конкурсне документације | 1 компл. |  |  |  |  |
| Услуге на нивоу периферних елемената у системима и на нивоу ормана аутоматике |
| 2.1. у делу III конкурсне документације | 1 компл. |  |  |  |  |
| 2.2. у делу III конкурсне документације | 1 компл. |  |  |  |  |
| 2.3. у делу III конкурсне документације | 1 компл. |  |  |  |  |
| 2.4. у делу III конкурсне документације | 1 компл. |  |  |  |  |
| 2.5. у делу III конкурсне документације | 1 компл. |  |  |  |  |
| Аутоматска станица са DDC регулатором |
| 3.1. у делу III конкурсне документације | 2 ком. |  |  |  |  |
| 3.2. у делу III конкурсне документације | 8 ком. |  |  |  |  |
| 3.3 у делу III конкурсне документације | 1 ком. |  |  |  |  |
| 3.4. у делу III конкурсне документације | 1 ком. |  |  |  |  |
| 3.5. у делу III конкурсне документације | 1 ком. |  |  |  |  |
| Опрема у пољу-сензорика |
| 4.1. у делу III конкурсне документације | 8 ком. |  |  |  |  |
| 4.2. у делу III конкурсне документације | 2 ком. |  |  |  |  |
| 4.3. у делу III конкурсне документације | 1 ком. |  |  |  |  |
| Опрема у пољу-остало |
| 5.1. у делу III конкурсне документације | 2 ком. |  |  |  |  |
| 5.2. у делу III конкурсне документације | 2 ком. |  |  |  |  |
| 5.3. у делу III конкурсне документације | 1 ком |  |  |  |  |
| УКУПНО: |  |  |

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

- у колони 3. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет јавне набавке;

- у колони 4. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваки тражени предмет јавне набавке;

- у колони 5. уписати укупна цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 3.) са траженим количинама (које су наведене у колони 2.); На крају уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а.

- у колони 6. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ-ом (наведену у колони 4.) са траженим количинама (које су наведене у колони 2.); На крају уписати укупну цену предмета набавке са ПДВ-ом.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

X  ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач ____________________ [навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

| ВРСТА ТРОШКА | ИЗНОС ТРОШКА У РСД |
| --- | --- |
| УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ |  |

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

XI  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,

(Назив понуђача)

даје:

ИЗЈАВУ

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке добара Опрема за аутоматску контролу и регулацију котларнице Севојно, Сењак, КО-5, Касарна, Медицинска и А.Мост ЈН бр.1.1.6-2015, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

XII  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА  ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу

ИЗЈАВУ

Понуђач................................[навести назив понуђача] у поступку јавне набавке Опрема за аутоматску контролу и регулацију котларнице Севојно, Сењак, КО-5, Касарна, Медицинска и А.Мост ЈН бр.1.1.6-2015 поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантујем да је ималац права интелектуалне својине.

Датум 		           Понуђач

________________                        М.П.                               __________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.