JKP“Gradska toplana Užice“

Trg partizana 26

Užice

Broj: 01-5/3-13

Datum: 09.02.2018.

Predmet: Izmena (dopuna) konkursne dokumentacije za JNMV 1.2.1-2018-pregled i ispitivanje instalacija iz oblasti ZOP-a. partija 1- ispitivanje elektro instalacija

- Uređaji u Ex – izvedbi u gasnim kotlarnicama:

- prekidači „EMERGENCY STOP“: 			3 kom

- sonde sistema detekcije gasa:			         20 kom

- sirene sistema detekcije gasa:			           2 kom

- fluorescentne svetiljke panik-rasvete:		           6 kom

- aksijalni odsisni ventilatori:				 2 kom

- Panik rasveta:

- ispravljačka jedinica sa akubaterijom:		           7 kom

- fluorescentne svetiljke:				           9 kom

Komisija za javnu nabavku