JKP“Gradska toplana Užice“

Trg partizana 26

Užice

Broj: 01-5/146

Pitanje:

1.Koja je visina kotlarnica ?

Odgovor:

Unutrašnja visina kotlarnice (mereno od poda do plafona), na delu gde se planira ugradnja kotlova je:

1. kotlarnica „Heroja Jerkovića“: 	H= 353cm

2. kotlarnica „Koštica“:	H= 280cm.

U Užicu, 24.07.2015. g.

JKP “Gradska toplana Užice”,

Za tehničku službu,

Vladan  Kovačević,       dipl.ing.maš.