ЈКП“Градска топлана Ужице“

Трг партизана 26

број:  01-5/35-9

датум: 21.06.2017.

ПИТАЊЕ:

За позицију  2,  Екстерни   конвертор   фреквенције,    да ли је  потребно   да степен  заштите   буде ИП 20  или ИП 55?

ОДГОВОР:

За позицију 2, екстерни конвертор фреквенције:

- минимални степен заштите од уласка крутих супстанци и прашине је 5 (Ограничена заштита од уласка прашине),

- минимални степен заштите од продора влаге и воде је 4 (Заштита од прскања водом из свих смерова – лагано прскање из млазнице).

На основу претходно наведеног, степен заштите ИП 20 не задовољава, док степени заштите: ИП 54, ИП 55 и сл. задовољавају.

Комисија за јавну набавку