JKP“Gradska toplana Užice“

Trg partizana 26

broj:  01-5/35-9

datum:  10.07.2017.

Predmet : odgovori na pitanja javne nabavke broj 1.1.30-2017 čiji je predmet

Termotehničke instalacije za novi objekat

Pitanje:

Na strani 4 konkursne dokumentacije, pozicija 2,. Elektro orman sa opremom za frekventnu regulaciju broja obrtaja pumpe iz  poz. III., opremljen je: eksternim konvertor frekvencije za kontrolu brzine (br obrtaja pumpe), kontrolerom sa odgovarajućim softeverom i korisničkim    interfejsom i svom ostalom potrebnom opremom za: zaštitu, komunikaciju, povezivanje na daljinski sistem nadzora i upravljanja i pravilan rad pumpe.

Da li možete detaljno pojasniti koji je  proizvođač SCADA sistema i proizvođač nadređenog PLC-a čije je aplipativne softvere potrebno proširiti u cilju povezivanja na postojeći daljinski sistem nadzora i upravljanja. To je neophodna informacija za sačinjavanje tehnički odgovarajuće ponude.

Odgovor:

Postojeća SCADA je Citect SCADA

Proizvođač nadređenog PLC-a je Schneider Electric.

Predmet ponude nije proširivanje aplikativnog softvera nadređenog PLC-a i SCADA sistema sa cilje povezivanja na postojeći sistem nadzora i upravljanja.

Frekventni regulator je potrebno isporučiti sa svim potrebnim dodacima za realizaciju Modbus ili Profibus komunikacije.

Predmet ponude nije povezivanje frekventnog regulatora na postojeći sistem nadzora i upravljanja, preko postojećeg nadređenog PLC-a.

Komisija za javne nabavke