JKP“Gradska toplana Užice“

Trg partizana 26

broj:  01-5/35-11

datum:  10.07.2017.

Dodatno pojašnjenje

Modul za povezivanje frekventnog regulatora sa nadređenim PLC-om nije predmet ove ponude, ali frekventni regulator (koji je predmet ove ponude) mora da ima mogućnost dogradnje navedenim modulom.