JKP“Gradska toplana Užice“

Trg partizana 26

Užice

Broj: 01-5/4-14

JAVNA NABAVKA br. 1.1.2-2018-oprema za gasne kotlarnice

Pitanje 03:

1. „Kotlovi koje bismo ponudili premašuju navedene maksimalne gabarite navedene u tenderskoj dokumentaciji i to u pogledu dužine kotla. Tražena je maksimalna dužina od 2400mm, a dužina kotla koji bismo ponudili je 2580mm, s tim da je dimenzija otiska, odnosno konstrukcije kojom naleže na tlo, daleko manja od traženih dimenzija. Molim za saglasnost da ponudimo kotlove navedenih dimenzija.“

Odgovori:

1.	Zbog dimenzija kotlarnice, a da se ne bi odstupilo od minimalnih rastojanja propisanih Pravilnikom o tehničkim normativima za projektovanje, građenje, pogon i održavanje gasnih kotlarnica, ne možemo promeniti uslove u smislu maksimalnog gabarita jednog kotlovskog sklopa, koji su sadržani u konkursnoj dokumentaciji.

U Užicu, 06.03.2018. g.

Komisija za javne nabavke