ЈКП“Градска топлана Ужице“

Трг партизана 26

Ужице

број: 01-5/13-8

датум: 12.05.2016.

Предмет: измене и допуне конкурсне документације за ЈН 1.1.10-2016- предизоловане цеви за топловодe .

Измене конкурсне документације:

-У делу II  врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара, радова или услуга, начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета, рок, у тачки 1), 2) и 5) бришу се димензије цеви, односно траже се цеви које су предвиђене траженим стандардом.

- У обрасцу  2- структура цене са упутством како да се попуни -бришу се димензије цеви у тачки 1), 2) и 5)

У прилогу :

- измењени  „образац 2”- структуре цене са упутством како да се попуни

Комисија за јавну набавку

(ОБРАЗАЦ 2)

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

| ред бр. | Предмет ЈН | Количина | Јединична цена без ПДВ-а | Укупна цена без ПДВ-а |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4(2х3) |
| 1. | Predizolovane čelične bešave cevi. Dimenzije i dužine cevi merodavne za izradu ponude: |
| 1.1. | DN 125 | 180 m |  |  |
| 1.2. | DN 100 | 150 m |  |  |
| 1.3. | DN 80 | 150 m |  |  |
| 1.4. | DN 65 | 120 m |  |  |
| 1.5. | DN 50 | 60 m |  |  |
| 1.6. | DN 40 | 84 m |  |  |
| 2. | Predizolovani čelični cevnii lukovi od 90º, radijusa R=1,5D, u kompletu sa sistemom za dojavu curenja. Dimenzije i broj komada prediz. lukova merodavnih za ponudu: |
| 2.1. | DN 125, 90º, R=1,5D | 6 kom |  |  |
| 2.2. | DN 100, 90º, R=1,5D | 6 kom |  |  |
| 2.3. | DN 80 , 90º, R=1,5D | 6 kom |  |  |
| 2.4. | DN 65 , 90º, R=1,5D | 8 kom |  |  |
| 2.5. | DN 50 , 90º, R=1,5D | 4 kom |  |  |
| 2.6. | DN 40 , 90º, R=1,5D | 4 kom |  |  |
| 3 | Predizolovane čelične etažne račve sa lukom ogranka od 45º u kompletu sa sistemom za dojavu curenja. Dimenzije i broj komada prediz. etažnih račvi merodavnih za ponudu: |
| 3.1. | DN 125 – DN 80 | 2 kom |  |  |
| 3.2. | DN 100 – DN 80 | 2 kom |  |  |
| 3.3. | DN 100 – DN 65 | 2 kom |  |  |
| 3.4. | DN 100 – DN 50 | 2 kom |  |  |
| 4 | Predizolovane čelične redukcije u kompletu sa sistemom za dojavu curenja Dimenzije i broj komada prediz. redukcija merodavnih za ponudu: |
| 4.1 | DN 125 – DN 100 | 2 kom |  |  |
| 4.2. | DN 100 – DN 80 | 2 kom |  |  |
| 4.3. | DN 100 – DN 65 | 2 kom |  |  |
| 4.4. | DN 80 – DN 65 | 2 kom |  |  |
| 4.5. | DN 80 – DN 50 | 2 kom |  |  |
| 5. | Predizolovane čelične fiksne tačke u kompletu sa sistemom za dojavu curenja. Dimenzije i broj komada prediz. fiksnih tačaka merodavnih za ponudu: |
| 5.1. | DN 100 (ø 114,3 x 3,6/200) | 2 kom |  |  |
| 5.2. | DN 80 (ø 88,9 x 3,2/160) | 3 kom |  |  |
| 6. | Termoskupljajuće PEHD spojnice za izolaciju zavarenih spojeva na toplovodu, u kompletu sa ostalim elementima za izradu spoja. Dimenzije i broj komada termoskupljajućih spojnica merodavnih za ponudu: |
| 6.1. | ø 225; L=500 mm | 50 kom |  |  |
| 6.2. | ø 200; L=500 mm | 50 kom |  |  |
| 6.3. | ø 160; L=500 mm | 44 kom |  |  |
| 6.4. | ø 140; L=500 mm | 40 kom |  |  |
| 6.5. | ø 125; L=500 mm | 20 kom |  |  |
| 6.6. | ø 110; L=500 mm | 20 kom |  |  |
|  | УКУПНО: |  |

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

- у колони 3. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет јавне набавке;

- у колони 4. уписати укупна цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 3.) са траженим количинама (које су наведене у колони 2.); На крају уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |