ЈКП“Градска топлана Ужице“

Трг партизана 26

Ужице

број: 01-5/17-8

датум: 31.05.2016.

Предмет: измене конкурсне документације за ЈН 1.1.16-2016- опрема за изградњу нове подстанице  “Омладинска”

Измене конкурсне документације:

-У делу II  врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара, радова или услуга, начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета, рок, у партији V- циркулационе пумпе секундарног дела подстанице додаје се:

-   минимални називни отвор пумпи је DN 80, а максимални је DN 125

-   пумпе су са фреквентном регулацијом

Комисија за јавну набавку