ЈКП“Градска топлана Ужице“

Трг партизана 26

Ужице

Број: 01-5/36-8

Датум: 19.07.2017.

Предмет: измена конкурсне документације

Део  „II  врста, техничке карактеристике (спецификације), квалитет, количина и опис добара, радова или услуга, начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета, рок извршења или испоруке добара, евентуалне додатне услуге и сл.“  конкурсне документације мења се и сада гласи:

Опис предмета јавне набавке за ЈН бр. 1.2.11-2017 - услуга монтаже изолације (минерална вуна у облози од Ал-лима) на топловодима од црних челичних бешавних цеви у улицама Ратарска – Ужице и Вишеслава Бугариновића – Севојно

1.  Израда и монтажа изолације челичног топловода у бетонском каналу минералном вуном дебљине 50 мм у облози од Ал-лима дебљине 0,5 мм.

362 м2

2.  Израда и монтажа изолације видно вођених деоница челичног топловода минералном вуном дебљине 100 мм у облози од Ал-лима дебљине 0,5 мм.

86 м2

Обавеза наручиоца је набавка минералне вуне и Ал-лима.

Комисија за јавну набавку