JKP“ Gradska toplana Užice“

Trg partizana 26

Užice

Broj: 01-5/10-9

Datum: 16.04.2018.

Predmet: odgovor potencijalnom ponudjaču na pitanje u vezi JN 1.1.7-2018-materijal za toplovode

Pitanje:

Strana 3. konkursne dokumentacije:

PARTIJA I:  Predizolovane čelične bešavne cevi i fiting

DN 250  (ø 273 x 5,0)

DN 200  (ø 219,1 x 4,5)

DN 150  (ø 168,3 x 4,0)

DN 125  (ø 139,7 x 3,6 )

U tehničkim karakteristikama piše da su cevi Bešavne, a na specifikaciji stoje debljine čeličnih cevi za šavne cevi.

Da li trebamo nuditi predizolovane bešavne cevi po debljinama iz standarda ili je bitno da se zadovolje naznačene debljine cevi u tom slučaju za te određene dimentije možemo ponuditi i šavne cevi?

Molimo Vaše tumačenje.

Odgovor:

Ponuditi isključivo čelične bešavne cevi. U specifikaciji su preuzeti prečnici cevi sa debljinama zidova direktno iz SRPS EN 253-stranice 12 i 13, u kojem su nedvosmislene minimalne debljine zidova za date prečnike cevi.

Komisija za javne nabavke