ЈКП“Градска топлана Ужице“

Трг партизана 26

број:  01-5/31-11

датум: 26.05.2017.

ПИТАЊЕ:

Према опису, потребан је котао који има макс. радни притисак 6 бара а у карактеристикама инсталације притисак у воденом кругу на који се везује котао је 0,8-7 бар.

Љубазно Вас молим за појашњење који је параметар од ова два релевантан.

ОДГОВОР:

Релевантан је  радни притисак  у воденом кругу  6 бара.

Комисија за јавне набавке