ЈКП“Градска топлана Ужице“

Трг партизана 26

Ужице

Број: 01-5/10-12

Датум: 25.04.2018.

Предмет: измена конкурсне документације за ЈН 1.1.7-2018-материјал за топловоде

У обрасцу структуре цене са упутством како да се попуни за партију бр.1- предизоловане челичне бешавне цеви и фитинг, под редним бројем 1.2. у колони „количина“ уместо 360м треба да стоји 36м и под редним бројем 1.3. у колони „количина“ уместо 36м треба 360м.

Комисија за јавне набавке

У прилогу:

- Образац структуре цене (образац 2-1)

(ОБРАЗАЦ 2-1)

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

за партију бр.1- предизоловане челичне бешавне цеви и фитинг

| ред бр. | Предмет ЈН | Количина | Јединична цена без ПДВ-а | Укупна цена без ПДВ-а |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4(2х3) |
| 1. | Predizolovane čelične bešavne cevi. |
| 1.1. | DN 250 (ø 273 x 5,0) | 48 m |  |  |
| 1.2. | DN 200 (ø 219,1 x 4,5) | 36 m |  |  |
| 1.3. | DN 150 (ø 168,3 x 4,0) | 360 m |  |  |
| 1.4. | DN 125 (ø 139,7 x 3,6 ) | 156 m |  |  |
| 1.5. | DN 100 (ø 114,3 x 3,6) | 108 m |  |  |
| 1.6. | DN 80 (ø 88,9 x 3,2) | 156 m |  |  |
| 1.7. | DN 65 (ø 76,1 x 2,9) | 168 m |  |  |
| 1.8. | DN 50 (ø 60,3 x 2,9) | 60 m |  |  |
| 1.9. | DN 40 (ø 48,3 x 2,6) | 36 m |  |  |
| 1.10 | DN 32 (ø 42,4 x 2,6) | 36 m |  |  |
| 2. | Predizolovani čelični cevni lukovi od 90º, radijusa R=1,5D, u kompletu sa sistemom za dojavu curenja. Predizolovani lukovi moraju u svemu odgovarati EN 448. Ostali parametri su istovetni poz.1. Dimenzije i broj komada prediz. lukova merodavnih za ponudu: |
| 2.1. | DN 200 (ø 219,1 x 4,5) | 2 kom |  |  |
| 2.2. | DN 150 (ø 168,3 x 4,0) | 6 kom |  |  |
| 2.3. | DN 125 (ø 139,7 x 3,6 ) | 4 kom |  |  |
| 2.4. | DN 100 (ø 114,3 x 3,6) | 2 kom |  |  |
| 2.5. | DN 80 (ø 88,9 x 3,2) | 2 kom |  |  |
| 2.6. | DN 65 (ø 76,1 x 2,9) | 2 kom |  |  |
| 3. | Predizolovane čelične etažne „T“ račve sa lukom ogranka od 45º u kompletu sa sistemom za dojavu curenja. Predizolovane etažne račve moraju u svemu odgovarati EN 448. Ostali parametri su istovetni poz.1. Dimenzije i broj komada predizolovanih etažnih račvi merodavnih za ponudu: |
| 3.1. | DN 250 – DN 200 | 2 kom |  |  |
| 3.2. | DN 150 – DN 65 | 2 kom |  |  |
| 3.3. | DN 150 – DN 40 | 2 kom |  |  |
| 3.4. | DN 100 – DN 50 | 2 kom |  |  |
| 4. | Predizolovane čelične redukcije u kompletu sa sistemom za dojavu curenja. Predizolovane redukcije moraju u svemu odgovarati EN 448. Ostali parametri su istovetni poz.1. Dimenzije i broj komada prediz. redukcija merodavnih za ponudu: |
| 4.1 | DN 150 – DN 125 | 4 kom |  |  |
| 4.2. | DN 125 – DN 100 | 2 kom |  |  |
| 5. | Predizolovane čelične fiksne tačke u kompletu sa sistemom za dojavu curenja. Predizolovane fiksne tačke moraju u svemu odgovarati evropskoj normi EN 448. Ostali parametri su istovetni poz.1. Dimenzije i broj komada prediz. fiksnih tačaka merodavnih za ponudu: |
| 5.1. | DN 200 | 2 kom |  |  |
| 5.2. | DN 150 | 4 kom |  |  |
| 5.3. | DN 80 | 4 kom |  |  |
| 6. | Predizolovane čelične paralelne račve u kompletu sa sistemom za dojavu curenja. Predizolovane račve moraju u svemu odgovarati EN 448. Ostali parametri su istovetni poz.1. Dimenzije i broj komada prediz. račvi merodavnih za ponudu: |
| 6.1. | DN 125 – DN 65 | 2 kom |  |  |
| 7. | Termoskupljajuće PEHD spojnice za izolaciju zavarenih spojeva na toplovodu, u kompletu sa ostalim elementima za izradu spoja (PUR-pena, žice za spajanje dojave curenja, rukavci, čep za odzraku, konusni čep sa zaptivkom itd.). Termoskupljajuće spojnice moraju u svemu odgovarati evropskoj normi EN 489. Dimenzije i broj komada termoskupljajućih spojnica merodavnih za ponudu: |
| 7.1. | ø 400; L=500 mm | 6 kom |  |  |
| 7.2. | ø 200; L=500 mm | 10 kom |  |  |
| 7.3. | ø 140; L=500 mm | 10 kom |  |  |
| 8. | Predizolovani čelični cevni lukovi sa uglom različitim od 90 i 135º, radijusa R=1,5D, u kompletu sa sistemom za dojavu curenja. Predizolovani lukovi moraju u svemu odgovarati EN 448. Ostali parametri su istovetni poz.1. Dimenzije i broj komada prediz. lukova merodavnih za ponudu: |
| 8.1. | DN 200 | 2 kom |  |  |
| 8.2. | DN 150 | 2 kom |  |  |
| 8.3. | DN 125 | 2 kom |  |  |
| 8.4. | DN 100 | 2 kom |  |  |
| 8.5. | DN 80 | 2 kom |  |  |
| 8.6. | DN 60 | 2 kom |  |  |
|  | УКУПНО: |  |

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

- у колони 3. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет јавне набавке;

- у колони 4. уписати укупна цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 3.) са траженим количинама (које су наведене у колони 2.); На крају уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |