JKP“Gradska toplana Užice“

Trg partizana 26

Užice

Broj: 01-5/22-10

Datum: 06.06.2018.

Predmet: odgovor na pitanja potencijalnih ponudjača

Pitanje:

- U dodatnim uslovima kada spominjete finansijski i poslovni kapacitet pozivate se na prethodne tri godine, ali onda navodite 2014., 2015. i 2016.?

- Potkrala Vam se greška, kod lukova stoji sledeća dimenzija DN 125  (ø 219,1 x 4,5) Pretposavljam da Vam treba 139,7x4,0, pošto je ta cev tražena.

- Da li prihvatate standardne debljine zida za bešavne cevi i hamburške lukove koje idu uz tražene dimenzije 273,0 sa 6,3mm i 139,7 sa 4,0mm?

- Da li će se tražena količina isporučivati u celosti i u jednoj isporuci?

- Da li prihvatate tražene cevi po standardu EN10216-1, kvalitet materijal P235TR1/TR2?

Odgovor:

- Pošto je ova nabavka bila pokrenuta u otvorenom postupku u martu 2018. nismo mogli tražiti i 2017. , jer je uslov za pregovarački postupak,  da nije primljena nijedna ponuda i da se ne medjaju uslovi. Vi možete dostaviti Izveštaj o bonitetu za 2017. u kome se vide tražene godine.

- Prilikom kucanja greškom je napisana pogrešna dimenzija lukova, tako da treba da bude umesto DN 125  (ø 219,1 x 4,5),  DN 125 (139,7x4,0)

- Prihvatamo standardne debljine zida za bešavne cevi i hamburške lukove koje idu uz tražene dimenzije 273,0 sa 6,3mm i 139,7 sa 4,0mm.

- Tražena količina će se isporučivati u jednoj isporuci.

- Prihvatate tražene cevi po standardu EN10216-1, kvalitet materijal P235TR1/TR2

Komisija za javne nabavke