JKP“Gradska toplana Užice“

Trg partizana 26

Užice

Broj: 01-5/15-9

Datum: 26.04.2018.

Predmet : odgovor na pitanje potencijalnog ponudjača za JN br. 1.1.5-2018-pumpe

Pitanje 01:

„Da li je prihvatljivo i ispravno ukoliko Vam ponudimo pumpe za navedene pozicije koje ove parametre ostvaruju pri prvoj (najmanjoj) brzini? Pretpostavljamo da je ovo potpuno tehnički prihvatljivo, imajući u vidu činjenice da na raspolaganju imate više rezerve.“

Odgovor 01:

Za pumpe čije su tražene karakteristike navedene u pozicijama: III. Toplotne podstanice kotlarnice Sevojno i IV Toplotne podstanice kotlarnice K-05 u tehničkoj specifikaciji na stranama 4-5/31 tenderske dokumentacije prihvatljive su i pumpe koje tražene parametre (Qp,Hp) ostvaruju pri prvoj (najmanjoj) brzini.

Komisija za javne nabavke