JKP”Gradska toplana Užice“

Trg partizana 26

Užice

broj: 01-5/34-10

datum: 10.07.2017.

Predmet: Pojašnjenje konkursne dokumentacije

Pitanje:

-Molimo da nam pojasnite sledeće pojedinosti vezane za JN br. 1.1.8-2017-pumpe da li su navedeni parametri maksimalne vrednosti pumpi ili radne tačke?

Odgovor na pitanje:

-Parametri: protok pumpe (Qp) i napor pumpe (Hp) određuju radnu tačku pumpe na dijagramu zavisnosti H(Q)- dijagram zavisnosti napora pumpe od protoka kroz pumpu.

Komisija za javne nabavke