JKP”Gradska toplana Užice”

Trg partizana 26

Užice

Broj:  01-5/9-11

Datum: 11.03.2020.

PREDMET: Odgovori u vezi JNMV 1.2.9-2020-remont kotlova (planirani I havarijski)

PITANJA :

1.Posto kako kazete nemate izvornu dokumentaciju vaseg kotla  zato je rok za izvodenje radova nerealan s obzirom da se sve mora raditi po uzorku i zato  smatramo da rok za izvodenje radova mora biti duz prema nasem iskustvu.

2. S obzirom da ste i sami priznali da se tehnologija radi kroz konstrukcionu teh.dokumentaciju nakon dobijanja posla istu uklonite kao obavezni deo ponude.Detalji delova koji se menjaju moguce je saciniti nakon  demontaze ,snimanja kotla odnosno nakon ugovaranja.

3. Zasto niste angazovali ovlascenu akreditovanu labaratoriju da izvrsi snimanje debljina,uzoraka kvaliteta materijala,gabarita kako bi ponuda bila ozbiljna jer prema naseim iskustvima imali smo slucaja ugradnje manganskih cevnih ploca a to zahteva posebnu tehnologiju sto smo vas upozorili u prethodnom nasem dopisu.

ODGOVOR:

- Tačno je da nemamo izvornu projektnu dokumentaciju, ali ostajemo pri stavu da je rok izvođenja radova realan.

- Ponuđač je obavezan da dostavi tehnologiju za remont kotla i konstruktivno tehnološku dokumentaciju sa svim detaljima .

- Imenovano telo je obaveza Naručioca posla .

Komisija za javne nabavke