JKP“Gradska toplana Užice“

Trg partizana 26

Užice

Broj: 01-5/44-15

Datum: 22.10.2018.

Predmet: Pitanja potencijalnih ponudjača za JAVNA NABAVKA br. JN 1.1.5-2018-pumpe II

Pitanje:

“Da li na poziciji broj 2 - Višestepena centrifugalna pumpa prihvatljivo ponuditi pumpe sa navojnim priključcima?”

ODGOVOR:

- Sve pumpe na poziciji broj 1. su sa prirubničkim vezama.

- Sve pumpe na poziciji broj 2. su sa prirubničkim ili sa navojnim vezama.

Komisija za javnu nabavku